常熟市集中式生活饮用水水源水质状况报告

（2023年四季度）

一、监测情况

2023年四季度，常熟市2个县级及以上城市在用集中式生活饮用水水源共监测3次（每月1次）。其中，常熟市尚湖水源地属地表水水源（湖库型），常熟市长江浒浦水源地属地表水水源（河流型）。

（一）监测点位

水源地按常规监测点采样，在每个水源地取水口处设置1个监测点位进行采样。

（二）监测项目

监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共62项。河流型加测电导率和浊度，湖库型加测电导率、浊度、透明度和叶绿素a。

二、评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

1. 评价结果

监测的2个在用集中式饮用水水源均达标（达到或优于Ⅲ类标准）。

附表

2023年四季度常熟市集中式饮用水水源水质状况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 省份名称 | 城市名称 | 水源名称（监测点位） | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| 1 | 江苏 | 常熟 | 常熟市尚湖水源地 | 地表水 | 达标 | / |
| 2 | 江苏 | 常熟 | 常熟市长江浒浦水源地 | 地表水 | 达标 | / |