常熟市供水突发事件

应 急 预 案

二〇二三年三月

常熟市供水突发事件应急预案

# 1 总则

## 1.1 编制目的

为提高我市处置供水突发事件的能力，规范和指导我市供水突发事件的应急处置工作，最大限度地预防减少供水突发事件可能造成的损害，保障供水安全，维护社会秩序稳定，保障经济发展，结合我市实际，制定本预案。

## 1.2 编制依据

本预案依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国水污染防治法》国务院《城市供水条例》《江苏省城乡供水管理条例》《江苏省突发事件总体应急预案》《苏州市供水突发事件应急预案》《常熟市突发公共事件总体应急预案》等法律法规及相关规定编制。

## 1.3适用范围

本预案适用于常熟市行政区域内发生的供水突发事件的应急处置。

## 1.4预案体系

本预案为常熟市供水突发事件总体应急预案，指导常熟市供水突发事件处置的领导、指挥、协调工作；

供水企业：江苏中法水务股份有限公司（以下简称“中法水务”）应结合自己的实际，制定企业供水突发事件应急预案，同时对可能出现的各类突发事件编制分类应急预案，并向市水务局备案。

## 1.5工作原则

1.以人为本，减少危害。切实履行政府的社会管理和公共服务职能，最大程度地减少供水行业事件，把保障公众健康和生命财产安全作为首要任务。

2.各司其职，分级响应。在市政府统一领导下，明确职责，建立健全属地管理、分级负责的应急管理体制。针对不同的供水突发事件及其相应级别，统筹安排各有关部门应急工作任务，加强各部门的协调与合作，保证重大信息及时报告、准确传递、快速处置。

3.居安思危，预防为主。高度重视公共安全工作，增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，把应对供水突发事件的各项工作落实到日常管理之中，强化预防预警措施，完善信息网络建设，做好预案演练，提高防范意识。坚持先生活用水后生产用水，局部利益服从整体利益，一般工作服从应急工作的原则。

4.依法规范，强化管理。依据有关法律和行政法规，加强应急管理，维护公众的合法权益，使应对供水突发事件的工作规范化、制度化、法制化。

5.科学处置、协同应对。采用先进的监测、预测、预警、预防和应急处置技术，充分发挥专家队伍和专业人员的作用，完善行业安全监控体系。

# 2 应急组织机构及职责

## 2.1 应急组织机构

本市范围内发生特别重大、重大和较大供水突发事件，根据本预案规定，成立常熟市供水突发事件应急指挥部（以下简称“市供水应急指挥部”），对应急处置工作实施统一指挥。本市范围内发生一般供水突发事件，主要由市水务局为主导，事件发生地属地政府配合。

市供水应急指挥部成员单位由市委宣传部、市发改委、市工信局、市公安局、市财政局、常熟生态环境局、市住建局、市城管局、市交通局、市水务局、市商务局、市卫健委、市应急局、市市场监管局、常熟海事局、常熟消防救援大队、市民政局、市气象局、供电公司、电信公司、城投公司、中法水务和所涉及的属地政府等组成。

市供水应急指挥部下设办公室，根据实际需要设立工作小组。

## 2.2供水应急指挥部

供水应急指挥部设总指挥、副总指挥。

1.总指挥：特别重大供水突发事件由市长任总指挥，重大和较大供水突发事件由分管副市长任总指挥。一般供水突发事件由市水务局局长任总指挥。

总指挥职责：全面负责供水突发事件应急工作的重大决策。主持召开市供水应急指挥部成员会议，指挥供水突发事件应急救灾工作；研究总体调度方案；签发重要的供水应急响应命令，签发报灾等重要的上报材料；向上级供水应急指挥部、本级党委、政府报告灾情和重大应急处置情况；请示上级政府或供水应急指挥部调派物资、人员支援抢险。

2.副总指挥：特别重大供水突发事件由市政府分管副市长、市政府办公室主任、市水务局局长、属地政府主要领导任副总指挥；重大和较大供水突发事件由市政府办公室主任、市水务局局长、属地政府分管领导任副总指挥。一般供水突发事件由市水务局分管副局长任副总指挥。

副总指挥职责：协助总指挥工作。按总指挥要求负责指挥、协调各成员单位的应急救援、应急处置及事件应急善后工作。

## 2.3供水应急指挥部办公室

供水应急指挥部办公室设在市水务局。市水务局主要负责人兼任办公室主任，办公室成员由各相关成员单位负责人组成。

办公室主要职责：

（1）执行市政府决定和指示。负责供水突发事件的预警和应急处置工作的综合协调及相关组织管理工作。

（2）组织编制、评估、修订供水突发事件应急预案，建立应急救援组织。加强与毗邻地区的联系，建立健全应急工作协作机制。

（3）组织事件应急技术研究和应急知识宣传教育等工作。

（4）负责供水突发事件应急信息的接收、核实、处理、传递、通报、报告。

（5）及时了解掌握供水突发事件情况，并根据需要联系成员单位和聘请的专家，研究并提出供水突发事件应急处理建议。

（6）组织协调供水突发事件的应急抢险工作，并对各成员单位履行应急预案中的职责情况进行指导、督促和检查。

（7）其他有关供水突发事件应急的重要工作。

## 2.4市供水应急指挥部工作组

1.应急信息组：由市委宣传部、市水务局牵头，市应急局等单位配合，负责应急期间信息的收集、汇总和起草相关报告，并经指挥部领导批准后统一向社会发布相关信息。

2.现场救援组：由市水务局牵头，市住建局、市消防救援大队、供电公司等单位配合，由中法水务专业抢修队为主组成，必要时可动员社会专业力量参与，负责现场应急抢险和救援工作。

3.环境监测组：由常熟生态环境局牵头，市水务局、市卫健委、市应急局、市气象局等单位配合，负责监督管理污染物和污染源的监测、防治工作，监测供水水源的水污染状况，确定事件危害区域，并通报危害程度和范围，对环境污染事件进行深入细致地调查处理。负责原水、出厂水、末梢水、二次供水水质监测；负责供水事件中涉及危化品的监测工作。

4.应急供水组：由市水务局牵头，组织中法水务等单位做好应急期间调整自来水的处理、供水调度和水源调度等工作。

5.应急送水组：由属地政府牵头，组织相关部门和中法水务，负责全市净水供应，向居民应急送水。

6.应急卫生组：由市卫健委牵头，组织各医疗机构负责应急现场医疗救护，负责调集应急救援所需药品、医疗器械，统计伤亡人员情况等，同时负责应急供水水质监测。

7.善后处置组：由市供水应急指挥部牵头，组织市民政局、市财政局、市公安局、市水务局、市卫健委、常熟生态环境局、属地政府等相关部门，负责妥善安排受灾群众基本生活；负责事故伤亡人员的安抚及后事处理工作，确保社会稳定；根据事故影响情况进行环境恢复和生态修复、医疗救治以及卫生、防疫工作。

8.专家组：必要时可根据“苏州市供水行业应急专家库名单”邀请相关专业专家组建应急专家组。主要职责：指导调查分析我市的供水安全隐患，提出防范措施和建议；负责提出供水突发事件的控制措施和处置建议；指导事件现场抢险人员自身防护及周边居民的疏散范围和路线。受指挥机构或应急办公室的指派，对事件发生地给予对口技术支持；参与善后处置和调查评估。

## 2.5市供水应急指挥部成员单位职责

市委宣传部：统一协调供水突发事件的宣传，确保信息内容的客观、真实；开展网络等媒体的舆情监测、分析，及时组织相关部门或专家做好正面引导和宣传解释工作，稳定民心，防止惑众谣言等造成社会不稳定的舆论负面炒作。

市发改委：负责协调供水突发事件中抢险时所需电力的供应和调度；保障通用救灾物资的紧急供应；配合相关部门做好损毁修复、重建工程等政府投资基本建设项目的立项审批。

市工信局：应急期间配合相关部门协调工业企业的避峰用水、限水、停水工作。

市公安局: 负责“110”接报供水险情的传递工作；负责应急处置中的治安工作；负责道路交通秩序维护和交通管制工作；协同开展供水突发事件网络信息监测及事件调查处理工作。

市财政局：负责安排供水突发事件应急能力的建设资金、应急处置资金；做好供水突发事件的预警和应急处置资金的审核、划拨及其监督管理工作。

常熟生态环境局:负责对饮用水水源地水质的日常监测，对饮用水水源地的污染防治实行监督管理；负责水源地突发环境事件的应急处置，对污染物、污染源进行环境应急监测，防止污染源的进一步扩大； 负责对环境污染事故的调查处理，通报水污染事件危害区域、污染程度和发展趋势，对环境恢复、生态修复提出建议措施。

市住建局：负责供水突发事件影响区域内所管辖市政公用设施的排险抢修，参与善后处置和生态修复。

市城管局：负责组织市容环卫设施的恢复工作，配合维持事故现场秩序。

市交通局：负责交通管辖范围内航道、道路、桥梁的交通运输保障工作；负责内河危险化学品运输安全事故的调查处理。

常熟海事局：负责管辖范围内水上交通运输保障工作；协调水上应急救援工作，及时沟通协调和通报长江航道影响水源地水质安全的船舶交通事故及处置信息。

市水务局：承担供水突发事件应急管理日常工作，组织开展供水应急工作培训和应急演练；协调水源地应急调水，合理调度水资源，启闭相关闸室；组织调度应急供水，协调应急队伍和设备进行救援抢险；组织专家对突发事件进行研判分析，提出应急处置建议；组织制定应急送水、集中供水、企业避峰用水、突发事件修复重建方案；负责分析总结供水突发事件应急处置工作。

市商务局：负责对市场桶装水、矿泉水、纯净水的库存、调运、销售、市场波动及供应情况实施监控、汇总和分析；必要时统一调配本市的桶装水、矿泉水、纯净水，确保市场稳定和居民基本生活用水需要。

市卫健委：负责饮用水水质监测；负责调集应急救援所需药品、医疗器械，现场紧急处理救治受伤、中毒人员，必要时将伤员送往医院做进一步治疗；统计伤亡人员情况，向供水应急指挥部和上级卫生健康部门报告。

市应急局：负责应急期间涉及安全生产及灾情处置的综合协调，向上级应急管理局报告灾情和应急处置情况；负责调拨、分配救灾款物并监督检查使用情况，协助地方政府做好受灾群众的转移、安置救助工作；负责指导供水事件中涉及的危化品应急处置和监督检查工作；受市政府委托组织相关部门成立安全生产事故调查小组，对安全生产事故开展调查。

市市监局：负责应急期间全市物价监督检查工作，依法查处违反政府定价、价格欺诈等价格违法行为；负责抢险救援过程中的食品、药品安全监督。

市消防救援大队：负责消防安全的监督管理，开展突发事件现场的防火、灭火、危险源处置和抢险救援等各项工作，以及应急终止后的洗消工作；参与救助、救援，协助做好应急送水工作。

市民政局：负责做好供水突发事件受灾群众的临时生活救助，指导协调相关单位做好遇难人员善后处置工作。

市气象局：负责天气情况的监测和预报分析，提供本市行政区域内的气象服务、灾害性气象预警信息等。

属地政府：在市供水突发事件应急指挥部的领导下，组织开展本辖区供水突发事件的现场指挥、事故调查、救援保障、应急处置等各项应对工作。组织协调本辖区应急供水及应急队伍抢险抢修；组织发动所在村组织（居委会）参与应急工作，维持取用水秩序；指导开展善后和灾后重建工作。

市供电公司：负责保障应急处置、指挥、通信和信息传输所需要的电力供应。

市电信公司：负责保障应急通讯系统的正常运行，确保通信和信息传输的畅通。

城投公司：负责应急事件下统筹协调中法水务抢修队伍、物资设备。

中法水务：负责供水设施日常运行、维护及安全保障工作；负责制定现场抢修方案，实施现场抢修；负责保证供水应急事件抢修队伍、物资设备及时到位；做好应急供水工作；配合事件调查、取证、分析工作。

# 3 预防及预警

## 3.1日常预防

1.建立供水突发事件监测、预警体系与资料数据库，形成多部门信息网络共享，协调处置，共同应对的工作机制，做好供水安全预测预警。

常熟生态环境局在取水口周边设置水源地在线监测点，加强在线监测仪表参数的巡视，保证在线监测数据真实有效；开展水源地上游污染源调查，筛查可能存在的污染风险因素，明确污染风险物质、类别、等级和应对措施；开展原水水质监测、汇总分析提供预警信息。

市卫健委通过对出厂水、管网水、二次供水水质监测、资料收集、汇总分析提供预警信息。

市水务局加强供水水质监管和水质检测工作，委托通过CMA认证、具备相关检测能力的第三方检测机构对供水水质进行检测。通过水质监测、资料收集、汇总分析及时掌握预警信息。

中法水务应按要求配置原水、工艺水、管网水、二次供水、出厂水水质水量监控点，密切监控制水、输配水、二次供水全过程水质水量动态；综合分析可能引发特别重大、重大突发供水事件的预测、预警信息并及时上报。

2.突发事件信息监测主要内容

常熟生态环境局（1）水源地定时监测水质；（2）发生水环境事故后可能受影响的水源地水质加密监测。

中法水务（1）取水口原水水质定时监测和加密监测；（2）水厂、增压站运行状态监测；（3）原水、输水管网流量；（4）供水管网水质、流量、水压实时监测；（5）供水服务热线对接收信息进行甄别，对重要信息进行跟踪监测。

水源地水质和供水水质监测单位应当建立应急值守制度，明确信息接收、报告程序和责任人；应按规定定时进行在线监测仪表数据的巡视，发现异常情况立即向单位负责人报告。

## 3.2 信息报告

1.信息报告程序：建立健全供水突发事件信息报告系统。一旦发生供水突发事件，引发水源地或饮用水污染，可能危及人体健康的，有关单位、社区或市民要及时拨打“110”或“12345”电话，或通过其他方式，向属地政府或市水务局、常熟生态环境局、市卫健委报告。中法水务应立即赶赴现场，事件发生1小时内，中法水务将初步情况上报市供水应急指挥部办公室，市水务局向本级市委办、市府办上报。

2.报告方式和内容：报告分为首报、续报和终报。事态紧急时，首报可用电话先报告，并尽快补报书面报告，事件报告出现新情况的，应及时补报。书面报告主要内容包括：（1）突发事件的类型、发生时间、地点、信息来源及联系方式、事件造成的严重程度、用户影响范围（降压、停水）、人员及财产受损情况；（2）对事件的原因、潜在的危害程度、发展趋势进行初步判断；（3）事件发生后采取的先期处置措施及事件控制情况；（4）需要有关部门和单位协助抢救和处理的相关事宜及其他需上报的事项；（5）响应结束后，将事件原因、处置措施、造成损失及原因调查汇成调查评估报告。

3.市供水应急指挥部办公室编制应急调查评估报告，一般供水突发事件向市供水应急指挥部报告；发生特别重大、重大或较大供水突发事件，由市供水应急指挥部向常熟市政府报告，并配合苏州市政府做好总结调查工作。

## 3.3预警

1.预警条件

（1）当水源地上游水域发生蓝藻严重暴发、长江咸潮暴发或水源地上游陆域（水域）发生重大有毒有害物泄漏，严重污染程度接近临界值，又没有应急备用水源可切换，预判会造成净水厂停产；

（2）预测水源地取水口水位过低、枯竭或冰冻，预判会取水困难；

（3）水厂原水管、供水干管因突发事件发生多处渗漏，预判有爆管可能；

（4）发生市政供水管网水质污染事件，预测会影响大量用水户安全用水；

（5）中法水务的供水设施发生火灾、爆炸、倒塌、严重泄漏事故，可能影响供水安全。

（6）市供配电系统因故瘫痪或发生爆炸、火灾，预判会影响水厂生产和安全的；

（7）供水运营信息网络系统遭病毒入侵，不能在短时间内清除，可能影响到供水安全。

（8）地震、地质塌陷、洪涝、台风、雷电、寒潮冰冻等自然灾害，预判会导致供水设施设备严重毁损；

（9）战争临近，或有恐怖活动先兆；

（10）其他有可能严重影响供水安全的情况。

2.预警级别

根据供水突发事件可能造成的危害性、紧急程度、影响范围，预警级别分为四级：由高到低分别I级（特别重大事件）红色预警、Ⅱ级（重大事件）橙色预警、III级（较大事件）黄色预警和Ⅳ级（一般事件）蓝色预警。

红色预警：I级（特别重大事件）

受突发事件影响，经研判可能造成 5 万户（或以上）居民连续 48 小时（或以上）停止供水的。

橙色预警：Ⅱ级(重大事件)

受突发事件影响，经研判可能造成 3 万户（或以上）居民连续24 小时（或以上）停止供水的。

黄色预警：III级（较大事件）

受突发事件影响，经研判可能造成 1 万户（或以上）居民连续12小时（或以上）停止供水的。

蓝色预警：Ⅳ级（一般事件）

（1）受突发事件影响，经研判可能造成 1 万户以下（3000户以上）居民连续6小时（或以上）停止供水的。

（2）一个水厂生产工艺发生故障，使供水水质检验项目中多个常规检测指标超标，严重影响供水安全的。

3.预警启动

市供水应急指挥部办公室接到报警信息后，应对报告信息进行核实，并进行初始评估，初步判定预警级别，预警启动按如下规定执行：

（1）Ⅰ级（特别重大事件）、Ⅱ级（重大事件）、III级（较大事件）报市供水应急指挥部，经总指挥审核批准，并由市水务局发布；

（2）Ⅳ级（一般事件）由市水务局发布。

预警信息包括事件类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机关等。根据供水突发事件发展、变化，可及时调整预警级别。

预警信息的发布、调整和解除，可在突发事件预警信息发布平台统一发布，也可以通过广播、电视、报刊、通信、信息网络、警报器、宣传车或其他方式进行。

## 3.4预警措施

1.市水务局会同中法水务对供水突发事件进行先期处置。供水突发事件发生或即将发生时，中法水务应立即启动企业应急预案，进行先期处置，组织应急处置队伍抢险、控制事态发展，并立即向市水务局报告，采用先电话报告，书面报告后补的方式。市水务局在接到供水突发事件报警后，应迅速汇总和掌握相关事件信息，统筹安排对供水突发事件的调查，市公安局、常熟生态环境局、市卫健委、属地政府、中法水务配合，做好维护现场秩序和证据收集工作，采取有效措施组织抢险救援，防止事态扩大。市水务局组织现场应急处置，一旦发现供水突发事件等级符合应急预案启动条件时，应立即报请市供水应急指挥部办公室启动“常熟市供水突发事件应急预案”。

2.启动供水应急指挥组织体系，市供水应急指挥部及办公室、各工作小组进入备战状态，做好各项应急准备工作。随时掌握并及时报告事态进展情况；

3.调集应急救援队伍和专业人员进入待命状态，检查救援装备、物资器材；调集、筹措所需物资和设备，确保随时实施救援行动。

4.做好水源应急调度和启用应急供水的前期准备。

5.组织有关单位采取其他有针对性的措施。

# 4 应急响应

## 4.1 响应分级

1.应急响应分级处置

应急响应由高到低分为Ⅰ级(特别重大事件)、Ⅱ级（重大事件)、III级(较大事件)、Ⅳ级(一般事件)四个级别。当应急响应条件变化时，应及时调整响应级别。

Ⅰ级、Ⅱ级、III级由市政府成立市供水突发事件供水应急指挥部，按本预案处置。并将有关情况报告苏州市政府及上级有关部门。

Ⅳ级响应由市供水应急指挥部办公室按本预案处置，并将有关情况及时报告常熟市政府及上级供水主管部门。

2.应急响应启动条件

I级应急响应启动条件：

（1）本市内发生供水突发事件，并已发布红色预警信号，事态正在发展的；

（2）本市内发生严重水污染突发事件，已经对2个供水水源地造成严重影响，导致全面停产的；

（3）省、市级以上已经启动供水突发事件I级应急响应，对我市供水安全有严重影响的。

Ⅱ级应急响应启动条件：

（1）本市内发生供水突发事件已经发布橙色预警信号，事态正在发展的；

（2）本市内发生严重水污染突发事件，已经对长江水源地造成直接影响的；

（3）省、市级以上已经启动供水突发事件Ⅱ级应急响应，对我市供水安全影响较大的。

III级应急响应启动条件：

（1）本市内发生供水突发事件已经发布黄色预警信号，事态正在发展的；

（2）本市内发生较大水污染突发事件，已经对尚湖水源地造成直接影响的；

（3）本市出现严重冰冻天气，最低温度连续三天在零下5度以下，大范围影响供水设施安全运行的。

Ⅳ级应急响应启动条件：

（1）本市内发生供水突发事件已经发布蓝色预警信号，事态正在发展的；

（2）本市内发生水污染突发事件，对供水水源地可能造成较大影响的；

（3）其他对局部供水安全有较大影响的情况。

3.应急响应启动程序

应急响应由市供水应急指挥部总指挥审核签发后启动。

应急响应的启动、级别调整和解除信息主要通过广播、电视、报纸、通信、信息网络等方式发布，对学校、医院等特殊场所和居民区也可以采取公告方式。

## 4.2 应急响应措施

1.Ⅰ级、Ⅱ级、III级应急响应：

（1）紧急动员：由市供水应急指挥部主持召开紧急会议，市供水应急指挥部全体成员单位参加，进行紧急动员和应急部署，并将情况及时上报市委和上级供水主管部门。指挥部全体成员单位按各自的应急工作职责立即组织应急响应工作，加强应急值守，确保24小时有人值班，保持信息畅通，发现情况及时向供水应急指挥部办公室报告。

（2）及时会商：市供水应急指挥部或委托市供水应急指挥部办公室根据供水突发事件的性质和类型，召集相关部门、专家和中法水务紧急会商，提出应急抢险、排险、救灾、紧急供水等方案；及时派出由相关部门领导和专家组成的工作组，督促、指导相关地区的应急抢险、排险、救灾工作。根据事态发展需要，市供水应急指挥部办公室随时可以组织召开会商会，及时汇总情况，分析形势，商量确定阶段性应急工作重点，并向市供水应急指挥部报告。

（3）组织抢险：市供水应急指挥部办公室对中法水务的专业抢修队伍、物资、装备进行统一调度，支援重点地区的排险抢修；需要时市供水应急指挥部办公室可以紧急征调社会专业抢修力量和设备，支援应急抢险工作。属地政府广泛发动，动员全社会力量组织应急抢险、排险、抢修和供水工作。

（4）应急供水：当饮用水水源地发生污染事故后，市供水应急指挥部办公室制定合理的调水方案，及时协调，对有条件的水源地实施紧急调水，尽可能减轻灾害影响；在供水量和水压严重不足情况下，优先保障居民生活用水；必要时，可以依次对部分地区城市建筑施工、洗车、娱乐、洗浴等高耗水行业用水、其他企业生产用水和生活用水采取限制用水措施；同时组织属地政府、市消防救援大队、中法水务等向缺水地区的居民应急送水或净水供应。

（5）加强监测：市水务局、常熟生态环境局、市卫健委和中法水务加密水源地、原水、出厂水、管网水水质监测，监测结果及时报市供水应急指挥部办公室汇总分析。

（6）稳定市场：市发改委、市公安局、市商务局、市市场监管局等部门加强市场桶（瓶）装商品水调度和管理，采取紧急措施，防止哄抬物价，扰乱市场，确保市场稳定。

（7）畅通渠道：市水务局和中法水务公开居民投诉电话、门户网站、公众微信号，方便居民投诉和反映情况，并做好记录；也可通过110、12345等反映情况，必要时可以属地政府建立临时应急工作联系点，方便居民就近投诉和反映情况，并及时做好情况汇总和报告。能解决的问题及时解决，不能马上解决的要耐心做好宣传解释和安抚工作，稳定公众情绪。

（8）信息公开：加强属地政府和各部门的信息联系和沟通，市供水应急指挥部办公室会同相关部门做好供水应急抗险救灾情况汇总，及时通过广播、电视、报纸、通信、网络等形式向公众公开。

2.Ⅳ级应急响应

Ⅳ级应急响应主要涉及一个供水片区或一个水厂的供水突发事件。应急工作以市水务局成立市供水应急指挥部办公室为主。具体应急响应工作参照“1.Ⅰ级、Ⅱ级、III级应急响应执行”。

## 4.3 应急解除

供水突发事件的危害或威胁得到控制和消除，无次生、衍生灾害发生，供水水质经市卫健委水质检测满足供水条件的，立即恢复正常供水。并按照“谁启动、谁结束”的原则，由相应的应急领导机构决定应急结束，并通知相关单位和社会公众。

# 5 后期处置

## 5.1善后处置

各属地政府、各有关部门积极稳妥、深入细致地做好善后处置工作。对于供水突发事件中的伤亡者家属、应急处置工作人员，按照规定给予抚恤、补助，并提供心理及司法援助；对于紧急调集、征用有关单位及个人的物资，按照规定给予补助或补偿；市卫健委要做好疫病防治和环境污染消毒工作，确保社会稳定

## 5.2 调查与评估

市供水应急指挥部办公室会同相关部门及专家组应对供水突发事件的起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题进行调查分析评估，并向市政府报告。调查评估报告应在应急终止后2个月内完成。

因水源地突发污染事件引起的供水突发事件由相关主管部门按其规定执行。

调查评估报告应包括：

（1）整理和审查所有应急记录和文件等资料；

（2）总结发生供水突发事件的原因、发展过程及造成的后果(包括人员伤亡、经济损失)、结论等；

（3）对采取的主要应急响应措施及其有效性进行分析评价，主要经验教训和安全建议；

（4）评价供水系统基本情况，从规划、设计、运行、维护管理、应急预案等各方面提出改进建议等。

## 5.3 恢复与重建

受供水突发事件影响的地区，属地政府、有关部门及中法水务应当尽快组织修复被损坏的供水设施，制定恢复重建计划，有序开展恢复重建工作。

## 5.4责任与奖惩

供水突发事件应急处置工作实行行政领导负责制和责任追究制。在市供水应急指挥部统一指挥下，按照国家有关法律、法规、规定的程序和要求，及时开展事件调查处理工作，按规定上报事件处理结果。

1.对突发供水事件应急管理工作中有下列表现之一的集体和个人要给予表彰和奖励。

（1）出色完成应急处置任务，成绩显著的；

（2）在预防或抢救灾难事件中表现突出，使国家、集体和人民群众的财产免受损失或者减少损失的；

（3）对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

2.对于在应急处置工作中有下列行为之一的，依法依纪对有关责任人员给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（1）未依照规定履行报告职责或者授意他人迟报、谎报、瞒报和漏报供水突发事件重要情况的；

（2）未依照规定完成供水突发事件应急处置所需设施、设备和急需物资的生产、供应、运输和储备的；

（3）突发供水事件发生后，对上级人民政府有关部门的调查不予配合，或者采取其他方式阻碍、干涉调查的。

（4）在对供水突发事件的调查、处置中玩忽职守、失职、渎职的；

（5）有其他失职、渎职行为的。

# 6 应急保障

## 6.1 指挥保障

应急响应启动后，市供水应急指挥部在事件发生地设立应急救援现场办公室，由属地政府指定专门场所并安装相应的设施，满足决策、指挥和对外应急联络的需要。

## 6.2 通信与信息保障

1.建立和完善城市供水突发事件应急响应通信网络系统，并建立相应的应急通信网络能力保障制度，以保证随时接收上级政府的指示和事件发生地事件信息的双向传递；市供水应急指挥部成员单位相关人员应24小保持通讯畅通。

2.结合智慧水务建设，建立突发供水事件决策支持信息系统。开发全市从水源监测预警到管网供水安全预警的自动预警体系，建立供水突发事件应急供水调度和救援力量、设备、物资和专家信息数据库，提高供水应急管理水平和效率。

## 6.3 应急队伍保障

供水应急救援是一项专业性较强的工作，要建立供水应急救援队伍数据库，一旦应急响应需要，可以迅速动员和组织一切专业力量参与应急救援工作。

1.中法水务专职抢修队伍是应急救援的基本力量。中法水务要建立专业抢修队伍基本信息，适当增加储备工程抢险装备、设施、备件备品和专用工具；加强专业抢修队伍技能培训和设备的维护保养，经常组织应急救援演练，提高应急救援水平。

2.建筑、装潢、维修、物业等企业供水专业施工队伍是应急救援的重要依靠力量。市水务局、中法水务要加强与辖区内相关企业的沟通联系，建立应急救援工作快速联系机制。

3.社会上具有专业技能的人员是应急救援的重要补充力量。

市水务局对辖区内具有供水专业技能的人员进行登记造册，掌握基本情况和联系方式，建立相应的应急联络机制。

## 6.4 物资装备保障

应急响应期间，市相关部门和属地政府负责应急救援行动时的基本物资保障，应急物资的调用，由指挥部统一协调，各相关职能部门负责实施。

1.中法水务要制定紧急情况下供水设施抢险设备、物资的储备和调配方案，报市水务局备案。中法水务储备的常规抢险机械、设备、物资应满足抢险急需。

2.应急响应期间，应急物资的调用，由市供水应急指挥部统一协调，各相关职能部门负责实施。

3.建立突发供水事件应急物资储存、调拨和紧急配送机制，确保救灾所需的物资器材和生活用品的应急供应；积极探索由实物储备向生产潜力信息储备，通过和生产供货商建立联动机制，实现应急物资动态储备；必要时可依据相关法律法规，及时动员和征用社会物资。

## 6.5 经费保障

市财政局及时调度安排供水突发事件应急处置工作所必须的专项资金和有关救援物资储备资金，安排善后重建相关资金计划。

## 6.6 交通运输保障

市公安局、市交通局负责应急时期的交通安全保障的组织与实施，依法实施道路交通管制，组织开通应急救援“绿色通道”，为处置突发供水事件做好运输保障工作；属地政府协助做好应急交通安全保障工作。

## 6.7 电力保障

中法水务必须满足“双回路供电”的要求，保障水厂生产运行和应急用电需要。

供电部门应制定大面积停电事故处理预案，做好应急调度工作，保障供水生产和应急方面的供电需要；配备应急维修抢险队伍，对发生输电故障及时进行维修，并通知中法水务做好应急响应准备；落实抢险应急救援现场的临时供电；加强值班力量，确保信息畅通。

## 6.8 医疗卫生保障

供水突发事件发生后，必须快速组织医疗救护人员对伤员进行应急救治，尽最大可能减少伤亡。在市卫健委指导下，医疗急救中心负责院前急救转运工作，各级医院负责后续救治。同时要根据供水突发事件的特性和需要，严密组织实施疾病控制、消毒隔离和卫生防疫等相关工作。

## 6.9 宣传保障

市委宣传部会同市水务局及时通过新闻媒体向社会发布应急预警、应急响应启动和应急救援等信息，满足居民知情权，得到社会的支持和理解。

信息发布应及时、准确、权威。中法水务及其他部门不得随意或恶意传播与供水应急有关的信息。新闻媒体报道应客观、公正，并以正面报道为主。

## 6.10 治安保障

供水突发事件发生后，市公安局负责应急处置过程中的治安保障，必要时武警部队予以协助和配合，并负责相关保卫工作。属地政府要积极发动和组织群众开展群防联防，协助市公安局做好治安保障工作，严惩趁火打劫和制造事端的犯罪行为，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护。

# 7应急预案管理

## 7.1 宣传

市水务局要针对本地区特点开展供水突发事件应急预案的宣传和教育培训工作。有计划、有目的、有针对性地开展预防城市供水突发事件及应急处置知识的宣传，提高防范意识和快速反应能力。

## 7.2 培训、演练

市供水应急指挥部办公室要有计划地开展供水突发事件应急人员的培训及应急预案的演练工作。加强对应急救援队伍和管理人员的专业知识培训，提高其专业技能和应急救援水平；组织各相关单位开展桌面推演等多种形式的应急演练；中法水务根据所编制的应急分类预案，有计划、有重点地进行相关演练。通过演练发现存在的问题，检验预案的实用性和可操作性，不断完善应急预案提高供水突发事件应急处置能力。

## 7.3 解释、修订

本预案由市水务局负责解释。本预案所依据的法律法规、所涉及的机构发生重大变化，或在执行中有新的情况，应及时组织评审，并及时根据评审结论组织修订本预案。

## 7.4 发布

本预案由市水务局制定，报市政府批准后发布。

## 7.5 实施时间

本预案自发布之日起施行。

# 8 附则

## 8.1供水突发事件应急组织体系结构图

## 8.2供水突发事件应急预案框架图

## 8.3供水突发事件应急处置流程图

8.1供水突发事件应急组织体系结构图

## 8.2供水突发事件应急预案框架图

8.3供水突发事件应急处置流程图

# Text boxes

常熟市供水突发事件

供水应急指挥部

市供水应急指挥部办公室

应急工作组

成员单位

应急信息组

现场救援组

环境监测组

应急供水组

应急送水组

应急卫生组

善后处置组

专家组

市发改委

市委宣传部

市工信局

市财政局

市公安局

市住建局

市交通局

市城管局

市水务局

市卫健委

市商务局

常熟生态环境局

市市监局

市应急局

市民政局

常熟海事局

市气象局

市消防救援大队

属地政府

城投公司

市供电公司

中法水务

市电信公司

附件

供水突发事件应急预案框架图

供水突发事件应急处置流程图

应急预案管理

应急预案宣传培训

应急预案演练

应急预案修订

应急预案备案

应急预案实施

应急响应

先期处置

响应分级

应急响应

应急解除

应急保障

指挥保障

通信与信息保障

应急队伍保障

物资装备保障

经费保障

交通运输保障

电力保障

医疗卫生保障

宣传保障

治安保障

预警及信息报告

预防

预警

信息报告

预警措施

预警解除

后期处置

善后处置

调查与评估

恢复重建

责任与奖惩

组织机构及职责

组织机构

市应急处置指挥部

市供水应急指挥部办公室

专家组

市供水应急指挥部工作组

市供水应急指挥部成员单位职责

编制目的

总则

编制依据

适用范围

预案体系

工作原则

中法水务

110联动部门

市民热线12345

中法水务

市水务局

市水务局

常熟生态环境局

属地政府

Ⅰ、Ⅱ、III级预警信息由市政府审核、市水务局发布，Ⅳ级预警信息由市水务局审核并发布

市供水应急指挥部办公室，并做好各项应急准备工作

紧急动员 及时会商

组织抢险 应急供水

加强监测 稳定市场

畅通渠道 信息公开

市供水应急指挥部

属地政府、相关部门及中法水务

供水突发事件发生地报警接警

先期处置

判断和等级确认

启动应急预案，发布预警信息

启动供水应急指挥系统

启动应急响应，开展应急处置工作

应急结束

善后及重建工作

事件上报